| 序号 | 检测对象 | 序号 | 参数名称 | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 照明电器产品测量方法 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电工电子产品 | 1 | 低温 | 0431 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温 GB/T 2423.1-2008 |  |  |
| 2 | 电工电子产品 | 1 | 高温 | 0431 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 GB/T 2423.2-2008 |  |  |
| 3 | 电工电子产品 | 1 | 恒定湿热 | 0431 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2006 |  |  |
| 4 | 电工电子产品 | 1 | 交变湿热 | 0431 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环） GB/T 2423.4-2008 |  |  |
| 5 | 电工电子产品 | 1 | 振动 | 0431 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦） GB/T 2423.10-2008 |  |  |
| 6 | 电工电子产品 | 1 | 盐雾 | 0431 | 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008 |  |  |
| 7 | 电工电子产品 | 1 | 盐雾，交变 | 0431 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾，交变(氯化钠溶液) GB/T 2423.18-2012 |  |  |
| 8 | 电工电子产品 | 1 | 灼热丝 | 0437 | 火灾危害试验-第2-10部分：基于灼热/发热丝的试验方法 -灼热丝设备及通用试验程序 IEC 60695-2-10:2013 |  |  |
| 9 | 电工电子产品 | 1 | 针焰 | 0437 | 电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2008 |  |  |
| 10 | 电工电子产品 | 1 | 针焰 | 0437 | 电工电子产品着火危险试验 第11-5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 IEC 60695-11-5:2004 |  |  |
| 11 | 电工电子产品 | 1 | 水平与垂直火焰 | 0437 | 电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2008 |  |  |
| 12 | 电工电子产品 | 1 | 水平与垂直火焰 | 0437 | 电工电子产品着火危险试验 第11-10部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 IEC 60695-11-10:2013 |  |  |
| 13 | 电工电子产品 | 1 | 耐电痕化指数 | 0437 | 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB 4207-2012 |  |  |
| 14 | 电工电子产品 | 1 | 耐电痕化指数 | 0437 | 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 IEC 60112: 2003，A1:2009 |  |  |
| 15 | 电工电子产品 | 1 | IP0X | 0437 | 外壳防护等级(IP代码) GB 4208-2008 |  |  |
|  |  | 2 | IP1X | 0437 |  |  |  |
|  |  | 3 | IP2X | 0437 |  |  |  |
|  |  | 4 | IP3X | 0437 |  |  |  |
|  |  | 5 | IP4X | 0437 |  |  |  |
|  |  | 6 | IP5X | 0437 |  |  |  |
|  |  | 7 | IP6X | 0437 |  |  |  |
|  |  | 8 | IPX0 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 9 | IPX1 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 10 | IPX2 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 11 | IPX3 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 12 | IPX4 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 13 | IPX5 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 14 | IPX6 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 15 | IPX7 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 16 | IPX8 | 0437 |  |  |  |
| 16 | 电工电子产品 | 1 | IP0X | 0437 | 外壳防护等级(IP代码) IEC 60529:1989,A1:1999,A2:2013 |  |  |
|  |  | 2 | IP1X | 0437 |  |  |  |
|  |  | 3 | IP2X | 0437 |  |  |  |
|  |  | 4 | IP3X | 0437 |  |  |  |
|  |  | 5 | IP4X | 0437 |  |  |  |
|  |  | 6 | IP5X | 0437 |  |  |  |
|  |  | 7 | IP6X | 0437 |  |  |  |
|  |  | 8 | IPX0 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 9 | IPX1 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 10 | IPX2 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 11 | IPX3 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 12 | IPX4 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 13 | IPX5 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 14 | IPX6 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 15 | IPX7 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 16 | IPX8 | 0437 |  |  |  |
| 17 | 电器设备 | 1 | IK00 | 0437 | 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（ IK代码） GB/T 20138-2006 |  |  |
|  |  | 2 | IK01 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 3 | IK02 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 4 | IK03 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 5 | IK04 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 6 | IK05 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 7 | IK06 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 8 | IK07 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 9 | IK08 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 10 | IK09 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 11 | IK10 | 0437 |  |  |  |
| 18 | 电器设备 | 1 | IK00 | 0437 | 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（ IK代码） IEC 62262:2002 |  |  |
|  |  | 2 | IK01 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 3 | IK02 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 4 | IK03 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 5 | IK04 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 6 | IK05 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 7 | IK06 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 8 | IK07 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 9 | IK08 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 10 | IK09 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 11 | IK10 | 0437 |  |  |  |
| 19 | 灯具 | 1 | IK测试 | 0437 | 灯具 IK代码的应用 GB/Z 30418-2013 |  |  |
| 20 | 灯具 | 1 | IK测试 | 0437 | 灯具- IEC 62262 IK代码的应用 IEC/TR 62696:2011 |  |  |
| 21 | 电工电子产品 | 1 | 接触电流 | 0437 | 接触电流和保护导体电流的测量方法 IEC 60990:1999 |  |  |
|  |  | 2 | 保护导体电流 | 0437 |  |  |  |
| 22 | 钨丝灯 气体放电灯 | 1 | 灯头温升 | 0437 | 灯头温升的标准测试方法 QB/T 2512-2001 |  |  |
| 23 | 钨丝灯 气体放电灯 | 1 | 灯头温升 | 0437 | 灯头温升的标准测试方法 IEC 60360:1998 |  |  |
| 24 | 白炽灯泡 | 1 | 电流 | 0438 | 白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 功率 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 3 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 4 | 光强度分布 | 1609 |  |  |  |
|  |  | 5 | 色温 | 1613 |  |  |  |
| 25 | 放电灯（荧光灯除外） | 1 | 电压 | 0438 | 放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 电流 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 3 | 功率 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 4 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 5 | 相关色温 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 6 | 色坐标 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 7 | 显色指数 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 8 | 温度、温升 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 9 | 红色比参数 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 10 | 启动时间、再启动时间、升温时间 | 0438 |  |  |  |
| 26 | 反射灯 | 1 | 中心光强和光束角 | 1609 | 反射灯中心光强和光束角的测量方法 GB/T 19658-2013 |  |  |
| 27 | 保健用紫外灯 | 1 | 紫外辐射照度 | 1612 | 保健用紫外灯的紫外辐射规定和测量方法 GB/T 21096-2013 |  |  |
| 28 | 保健用紫外灯 | 1 | 紫外辐射照度 | 1612 | 保健用紫外灯的紫外辐射规定和测量方法 IEC 61228:2008 |  |  |
| 29 | 室内外照明场所 | 1 | 照度 | 1612 | 照明测量方法 GB/T 5700-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 亮度 | 1611 |  |  |  |
|  |  | 3 | 反射比 | 1611 |  |  |  |
|  |  | 4 | 色温 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 5 | 显色指数 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 6 | 电压 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 7 | 电流 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 8 | 功率 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 9 | 功率因数 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 10 | 谐波含量 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 11 | 照明功率密度 | 0438 |  |  |  |
| 30 | 建筑采光 | 1 | 照度 | 1612 | 采光测量方法 GB/T 5699-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 采光系数、采光均匀度 | 1612 |  |  |  |
|  |  | 3 | 亮度 | 1611 |  |  |  |
|  |  | 4 | 反射比 | 1611 |  |  |  |
|  |  | 5 | 透射比 | 1611 |  |  |  |
| 31 | 光源 | 1 | 显色指数 | 1613 | 光源显色性评价方法 GB/T 5702-2003 |  |  |
| 32 | 光源 | 1 | 显色指数 | 1613 | 测量和评价光源显色性的方法 CIE 13.3–1995 |  |  |
| 33 | 照明光源 | 1 | 颜色 | 1613 | 照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008 |  |  |
| 34 | 照明电器 | 1 | 色度 | 1613 | 色度学 CIE 15-2004 |  |  |
| 35 | 照明电器 | 1 | 发光强度分布 | 1609 | 绝对发光强度分布的测量方法 GB/T 26184-2010 |  |  |
| 36 | 照明电器 | 1 | 发光强度分布 | 1609 | 绝对发光强度分布的测量方法 CIE 70-1987 |  |  |
| 37 | 照明电器 | 1 | 光通量 | 1610 | 光通量测量法 GB/T 26178-2010 |  |  |
| 38 | 照明电器 | 1 | 光通量 | 1610 | 光通量测量法 CIE 84:1989 |  |  |
| 39 | 灯具 | 1 | 光强度分布 | 1609 | 灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 3 | 光输出比 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 4 | 亮度 | 1611 |  |  |  |
|  |  | 5 | 照度 | 1612 |  |  |  |
| 40 | 灯具 | 1 | 光强度分布 | 1609 | 灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 3 | 光输出比 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 4 | 亮度 | 1611 |  |  |  |
|  |  | 5 | 照度 | 1612 |  |  |  |
| 41 | 灯具 | 1 | 光强度分布 | 1609 | 灯具的光度测试和分布光度学 CIE 121:1996 |  |  |
|  |  | 2 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 3 | 光输出比 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 4 | 亮度 | 1611 |  |  |  |
|  |  | 5 | 照度 | 1612 |  |  |  |
| 42 | 投光照明灯具 | 1 | 光强度分布 | 1609 | 投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 光束扩散角和半峰边角 | 1609 |  |  |  |
|  |  | 3 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 4 | 效率 | 0438 |  |  |  |
| 43 | 投光灯具 | 1 | 光强度分布 | 1609 | 投光灯具光度测试 GB/T 23110-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 光束扩散角和半峰边角 | 1609 |  |  |  |
|  |  | 3 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
| 44 | 投光灯具 | 1 | 光强度分布 | 1609 | 投光灯具光度测试 CIE 43:1979 |  |  |
|  |  | 2 | 光束扩散角和半峰边角 | 1609 |  |  |  |
|  |  | 3 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
| 45 | LED测量 | 1 | 光强度分布 | 1609 | LED测量 CIE 127-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 照度 | 1612 |  |  |  |
|  |  | 3 | 平均LED光强 | 1609 |  |  |  |
|  |  | 4 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 5 | 光谱能量分布 | 1617 |  |  |  |
| 46 | 荧光灯 | 1 | 光强度分布 | 1609 | 荧光灯电和光学测量方法 IESNA LM-9-99 |  |  |
|  |  | 2 | 显色指数 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 3 | 色品 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 4 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 5 | 光谱能量分布 | 1617 |  |  |  |
|  |  | 6 | 电压 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 7 | 电流 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 8 | 功率 | 0438 |  |  |  |
| 47 | 荧光灯 | 1 | 寿命试验 | 0437 | 荧光灯寿命试验方法 IESNA LM-40-01 |  |  |
| 48 | 灯 | 1 | 老练 | 1613 | 灯老练指南 IESNA LM-54-99 |  |  |
| 49 | 紧凑型荧光灯 | 1 | 寿命试验 | 1613 | 紧凑型荧光灯寿命试验方法 IESNA LM-65-01 |  |  |
| 50 | 单端紧凑型荧光灯 | 1 | 光强度分布 | 1609 | 单端紧凑型荧光灯电学和光度测试方法 IESNA LM-66-00 |  |  |
|  |  | 2 | 显色指数 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 3 | 色品 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 4 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 5 | 光谱能量分布 | 1617 |  |  |  |
|  |  | 6 | 电压 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 7 | 电流 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 8 | 功率 | 0438 |  |  |  |
| 51 | 固态照明产品 | 1 | 光强度分布 | 1609 | 固态照明产品电气和光度测量方法 IES LM-79-08 |  |  |
|  |  | 2 | 显色指数 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 3 | 色品 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 4 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 5 | 光谱能量分布 | 1617 |  |  |  |
|  |  | 6 | 电压 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 7 | 电流 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 8 | 功率 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 9 | 光效 | 0438 |  |  |  |
| 52 | LED光源 | 1 | 光通维持率试验 | 0438 | LED光源的光通维持率测量方法 IES LM-80-08 |  |  |
|  |  | 2 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 3 | 温度 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 4 | 电流 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 5 | 电压 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 6 | 色坐标 | 1613 |  |  |  |
| 53 | LED灯、光引擎和灯具 | 1 | 光通维持率试验 | 0438 | LED灯、光引擎和灯具的光通和颜色维持率测量推荐方法 IES LM-84-14 |  |  |
|  |  | 2 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 3 | 电流 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 4 | 电压 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 5 | 功率 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 6 | 色坐标 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 7 | 相关色温 | 1613 |  |  |  |
| 54 | 半导体集成电路封装 | 1 | 热阻 | 1505 | 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB/T 14862-1993 |  |  |
|  |  | 2 | 壳温、安装表面温度 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 3 | 结温 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 4 | 电压 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 5 | 功率 | 0438 |  |  |  |
| 55 | LED灯具 | 1 | 结温 | 0438 | LED灯具结温的测量方法 CALT 001-2014 |  |  |
| 56 | LED模块 | 1 | 电压 | 0438 | 普通照明用LED模块测试方法 GB/T 24824-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 电流 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 3 | 功率 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 4 | 功率因数 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 5 | 频率 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 6 | 谐波 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 7 | 光通量 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 8 | 光强分布、光束角 | 1609 |  |  |  |
|  |  | 9 | 色品坐标、相关色温、显色指数、色容差、颜色不均匀度 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 10 | 开关、寿命和发光维持特性试验 | 0438 |  |  |  |
| 57 | LED筒灯 | 1 | 电压 | 0438 | LED筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 电流 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 3 | 功率 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 4 | 功率因数 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 5 | 光通量、光通量维持率 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 6 | 效能 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 7 | 光输出比 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 8 | 光强分布 | 1609 |  |  |  |
|  |  | 9 | 眩光 | 1611 |  |  |  |
|  |  | 10 | 色度 | 1613 |  |  |  |
|  |  | 11 | 距高比 | 1612 |  |  |  |
|  |  | 12 | 结构 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 13 | 热试验 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 14 | 可靠性 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 15 | 温度适宜性 | 0438 |  |  |  |
| 58 | 反射型自镇流LED灯 | 1 | 电流 | 0438 | 反射型自镇流LED灯性能测试方法 GB/T 29295-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 功率 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 3 | 功率因数 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 4 | 光通量、光通量维持率 | 1610 |  |  |  |
|  |  | 5 | 光效 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 6 | 光强分布、光束角、中心光强、中心光强维持率 | 1609 |  |  |  |
|  |  | 7 | 色品坐标、相关色温、显色指数、颜色均匀度、颜色漂移 | 1613 |  |  |  |
| 59 | LED照明 | 1 | 闪烁 | 0437 | LED照明闪烁的潜在健康影响 IEEE PAR1789-2013 |  |  |
| 60 | 荧光灯 | 1 | 电学 | 0438 | 荧光灯电学测量指南 ANSI C78.375-1997 |  |  |
| 61 | 家用电灯 | 1 | 光通量 | 1610 | 家用电灯能效-测量方法 EN 50285:1999 |  |  |
|  |  | 2 | 功率 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 3 | 寿命 | 0438 |  |  |  |
| 62 | 荧光灯用控制装置 | 1 | 流明因子 | 1612 | 灯的控制装置能效 第1部分：荧光灯用控制装置-控制装置电路的总输入功率和控制装置效率的测量方法 IEC 62442-1:2011 |  |  |
|  |  | 2 | 总输入功率、待机功率 | 0438 |  |  |  |
|  |  | 3 | 效率 | 0438 |  |  |  |
| 63 | 镇流器－灯电路的总输入功率 | 1 | 总输入功率 | 0438 | 镇流器－灯电路的总输入功率的测量方法 EN 50294-1998, A1:2001, A2:2003 |  |  |
|  |  | 2 | 流明因子 | 1612 |  |  |  |
| 64 | 荧光灯 | 1 | 含汞量 | 0437 | 荧光灯含汞量的测定方法 GB/T 23113-2008 |  |  |
| 65 | 紧凑型荧光灯 | 1 | 含汞量 | 0437 | 紧凑型荧光灯含汞量认证技术规范 CQC 5106-2011 |  |  |
| 66 | 照明电器产品 | 1 | 有毒有害物质的限量 | 0437 | 照明电器产品中有毒有害物质的限量要求 QB/T 2940-2008 |  |  |
| 67 | 汞 | 1 | 汞的含量 | 0437 | 测定热分解、融合和原子吸收光谱法中固液态汞的含量 US EPA 7473:2007 |  |  |
| 68 | 照明电器产品 | 1 | 六价铬 | 0244 | 六价铬(比色法) US EPA 7196A-1992 |  |  |
| 69 | 照明电器产品 | 1 | 多溴联苯和多溴二苯醚 | 0244 | 气质联用测定半挥发性有机物 US EPA 8270D-2007 |  |  |
| 70 | 照明电器产品 | 1 | 铅、镉、铬、汞 | 0244 | 电感耦合等离子原子发射光谱法 US EPA 6010C-2007 |  |  |
| 71 | 灯产品 | 1 | 环境温度寿命试验 | 0437 | 能源之星项目要求 灯产品规范1.0版：环境温度寿命试验方法 |  |  |
| 72 | 灯产品 | 1 | 高温寿命试验 | 0437 | 能源之星项目要求 灯产品规范1.0版：高温寿命试验方法 | 只测：选项C |  |
| 73 | 灯产品 | 1 | 高温光输出比率试验 | 0437 | 能源之星项目要求 灯产品规范1.0版：高温光输出比率试验方法 |  |  |
| 74 | 灯产品 | 1 | 启动时间试验 | 0437 | 能源之星项目要求 灯产品规范1.0版：启动时间试验方法 |  |  |
| 75 | 灯产品 | 1 | Run-Up时间试验 | 0437 | 能源之星项目要求 灯产品规范1.0版：Run-Up时间试验方法 |  |  |
| 76 | 灯产品 | 1 | 调光器光输出 | 0437 | 能源之星项目要求 灯产品规范1.0版：调光器光输出 推荐规程 |  |  |
| 77 | 灯产品 | 1 | 光源频闪 | 0437 | 能源之星项目要求 灯产品规范1.0版：光源频闪 推荐规程 |  |  |
| 78 | 灯产品 | 1 | 噪声 | 0437 | 能源之星项目要求 灯产品规范1.0版：噪声 推荐规程 |  |  |
| 二 | 灯具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯具（半灯具） | 1 | 标记 | 0510 | 灯具 第1部分: 一般要求与试验 GB 7000.1-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 结构 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 3 | 外部接线和内部接线 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 4 | 接地规定 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 5 | 防触电保护 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 7 | 绝缘电阻和电气强度 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 9 | 耐久性试验和热试验 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 11 | 螺纹接线端子 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 0510 |  |  |  |
| 2 | 灯具（半灯具） | 1 | 标记 | 0510 | 灯具 第1部分: 一般要求与试验 IEC 60598-1: 2014 |  |  |
|  |  | 2 | 结构 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 3 | 外部接线和内部接线 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 4 | 接地规定 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 5 | 防触电保护 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 7 | 绝缘电阻、电气强度、接触电流和保护导体电流 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 9 | 耐久性试验和热试验 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 11 | 螺纹接线端子 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 0510 |  |  |  |
| 3 | 灯具（半灯具） | 1 | 标记 | 0510 | 灯具 第1部分: 一般要求与试验 EN 60598-1:2008,A11:2009 |  |  |
|  |  | 2 | 结构 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 3 | 外部接线和内部接线 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 4 | 接地规定 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 5 | 防触电保护 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 7 | 绝缘电阻和电气强度 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 9 | 耐久性试验和热试验 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 11 | 螺纹接线端子 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 0510 |  |  |  |
| 4 | 灯具（半灯具） | 1 | 标记 | 0510 | 灯具 第1部分: 一般要求与试验 AS/NZS 60598.1:2003 |  |  |
|  |  | 2 | 结构 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 3 | 外部接线和内部接线 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 4 | 接地规定 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 5 | 防触电保护 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 7 | 绝缘电阻和电气强度 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 9 | 耐久性试验和热试验 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 11 | 螺纹接线端子 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 0510 |  |  |  |
| 5 | 固定式通用灯具 | 1 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979, A1:1987 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN 60598-2-1:1989 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2.1部分-特殊要求 固定式通用灯具 AS/NZS 60598.2.1:1998 |  |  |
| 6 | 嵌入式灯具 | 1 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 IEC 60598-2-2:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2.2部分：特殊要求 嵌入式灯具 AS/NZS 60598.2.2:2001 |  |  |
| 7 | 道路与街路照明灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002,A1:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003,A1:2011 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0437 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 1609 | 道路照明灯具节能认证技术规范 CQC 3105-2009 |  |  |
| 8 | 可移式通用灯具 | 1 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:1997 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:1997 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2.4部分：-特殊要求 可移式通用灯具 AS/NZS 60598.2.4:2005，A1:2007 |  |  |
| 9 | 投光灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:1998 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:1998 |  |  |
| 10 | 内装变压器钨丝灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具 GB 7000.6-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具 IEC 60598-2-6:1994, A1:1996 |  |  |
| 11 | 庭园用的可移式灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 GB 7000.207-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 IEC 60598-2-7:1982,A1:1987, A2:1994 |  |  |
| 12 | 手提灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 IEC 60598-2-8:2013 |  |  |
| 13 | 照相和电影用灯具（非专业用） | 1 | 全部项目 | 0437 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 IEC 60598-2-9: 1987, A1:1993 |  |  |
| 14 | 儿童用可移式灯具 | 1 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 |  |  |
| 15 | 水族箱灯具 | 1 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 |  |  |
| 16 | 电源插座安装的夜灯 | 1 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 |  |  |
| 17 | 地面嵌入式灯具 | 1 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006，A1:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0510 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006,A1:2012 |  |  |
| 18 | 霓虹管灯具 | 1 | 全部项目 | 0438 | 灯具 第2-14部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 |  |  |
| 19 | 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 IEC 60598-2-17:1984, A1:1987, A2:1990 |  |  |
| 20 | 游泳池和类似场所用灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18:1993,A1:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 EN 60598-2-18:1994,A1:2012 |  |  |
| 21 | 通风式灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具 IEC 60598-2-19:1981, A1:1987, A2:1997 |  |  |
| 22 | 灯串 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 IEC 60598-2-20:2014 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 EN 60598-2-20:2010 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0437 | 进出口灯具检验规程 第4部分:节日灯饰 SN/T 1588.4-2007 |  |  |
| 23 | 灯绳 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯绳 IEC 60598-2-21:2014 |  |  |
| 24 | 应急照明灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2－22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB 7000.2-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2－22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22:2014 |  |  |
| 25 | 钨丝灯用特低电压照明系统 | 1 | 全部项目 | 0437 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 IEC 60598-2-23:1996, A1:2000 |  |  |
| 26 | 限制表面温度灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯具 第2－24部分：特殊要求 限制表面温度灯具安全要求 IEC 60598-2-24:2013 |  |  |
| 27 | 医院和康复大楼诊所用灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯具 -第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯具 -第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 IEC 60598-2-25:1994 ,A1:2004 |  |  |
| 28 | 灯具用电源导轨系统 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯具用电源导轨系统 GB 13961-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003 |  |  |
| 29 | 救生圈用自亮浮灯 | 1 | 部分项目 | 0437 | 救生圈自亮浮灯 GB 4541-2008 | 不测霉菌和耐日光照射 |  |
| 30 | 救生衣灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 救生衣灯 GB/T 5869-2010 |  |  |
| 31 | 洁净灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 洁净灯具 GB 24461-2009 |  |  |
| 32 | 灯具油漆镀层 | 1 | 全部项目 | 0202 | 灯具油漆涂层 QB/T 1551-1992 |  |  |
| 33 | 灯具电镀层 | 1 | 全部项目 | 0204 | 灯具电镀、化学覆盖层 QB/T 3741-1999 |  |  |
| 34 | 带灯头的荧光灯转换装置 | 1 | 全部项目 | 0437 | 带G13灯头的荧光灯转换装置 QB 4061-2010 |  |  |
| 35 | 防爆照明电器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 GB 3836.1-2010 | 爆炸试验在上海市南大路21弄3号 |  |
| 36 | 防爆照明电器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2011 | 爆炸试验在上海市南大路21弄3号 |  |
| 37 | 隔爆型防爆照明电器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 GB 3836.2-2010 | 爆炸试验在上海市南大路21弄3号 |  |
| 38 | 隔爆型防爆照明电器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 IEC 60079-1:2007 | 爆炸试验在上海市南大路21弄3号 |  |
| 39 | 增安型防爆照明电器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的设备 GB 3836.3-2010 | 爆炸试验在上海市南大路21弄3号 |  |
| 40 | 增安型防爆照明电器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2006 | 爆炸试验在上海市南大路21弄3号 |  |
| 41 | "n"型防爆照明电器 | 1 | 部分项目 | 0437 | 爆炸性环境 第8部分：由n型保护的设备 GB 3836.8-2014 | 不测火花试验爆炸试验在上海市南大路21弄3号 |  |
| 42 | 浇封型防爆照明电器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 GB 3836.9-2014 | 爆炸试验在上海市南大路21弄3号 |  |
| 43 | 船用防爆灯具 | 1 | 部分项目 | 0437 | 船用防爆灯技术条件 GB 12045-2003 | 不测长霉、倾斜和摇摆 |  |
| 44 | 防爆灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 防爆灯具安全要求 QB 1417-1991 | 爆炸试验在上海市南大路21弄3号 |  |
| 45 | 粉尘防爆照明电器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求 GB 12476.1-2013 |  |  |
| 46 | 外壳保护型粉尘防爆照明电器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分：外壳保护型tD GB 12476.5-2013 |  |  |
| 47 | 浇封保护型粉尘防爆照明电器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第6部分：浇封保护型“mD” GB 12476.6-2010 |  |  |
| 48 | 电气电子产品 | 1 | 全部项目 | 0437 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 01-2006 |  |  |
| 49 | 船用电气装置 灯具和照明部件 | 1 | 全部项目 | 0437 | 船用电气装置-第306部分：设备-灯具和照明部件 IEC 60092-306:2009 |  |  |
| 50 | 船用白炽照明灯 | 1 | 部分项目 | 0437 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 | 不测长霉 |  |
| 51 | 船用电气号灯 | 1 | 部分项目 | 0437 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 | 不测长霉 |  |
| 52 | 船用荧光照明灯具 | 1 | 部分项目 | 0437 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 | 不测长霉 |  |
| 53 | 航标灯 | 1 | 部分项目 | 0437 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2009 | 只测：灯光颜色、灯光发散角、水平配光均匀度 |  |
| 54 | 中国海区水上助航标志 | 1 | 部分项目 | 0438 | 中国海区水上助航标志 GB 4696-1999 | 只测：灯质 |  |
| 55 | 内河助航标志 | 1 | 部分项目 | 0438 | 内河助航标志 GB 5863-1993 | 只测：灯质 |  |
| 56 | 机场助航灯具 | 1 | 部分项目 | 0438 | 国际民用航空公约 附件十四 第Ⅰ卷 机场设计和运行 第五版 | 只测：物体的照明、航空地面灯、标志、标记板和面板的颜色、航空地面灯的特性、关于滑行引导标记牌的设计要求 |  |
| 57 | 机场助航灯具 | 1 | 部分项目 | 0438 | 民用机场飞行区技术标准 MH 5001-2013 | 只测:助航灯光 |  |
| 58 | 直升机场助航灯具 | 1 | 部分项目 | 0438 | 民用直升机场飞行场地技术标准 MH 5013-2014 | 只测:目视助航设施 |  |
| 59 | 民用机场灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 民用机场灯具一般要求 GB/T 7256-2005 |  |  |
| 60 | 接地带灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 接地带灯技术条件 QB/T 3744-1999 |  |  |
| 61 | 跑道中线灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 跑道中线灯技术条件 QB/T 3745-1999 |  |  |
| 62 | 滑行引导标记牌 | 1 | 全部项目 | 0437 | 滑行引导标记牌 MH/T 6011－1999 |  |  |
| 63 | 航空障碍灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 航空障碍灯 MH/T 6012-1999 |  |  |
| 64 | 滑行道边逆向反光标志物 | 1 | 部分项目 | 0437 | 滑行道边逆向反光标志物 MH/T 6035-2005 | 不测：风载荷试验 |  |
| 65 | 机场LED灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 民用机场LED灯具通用技术要求 AC-137-CA-2015-01 |  |  |
| 66 | 机场LED灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 民用机场LED灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02 |  |  |
| 67 | 机场和直升机场灯标 | 1 | 全部项目 | 0437 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 |  |  |
| 68 | 机场和直升机场灯标 | 1 | 全部项目 | 0437 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 |  |  |
| 69 | 精密进近航道指示器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 |  |  |
| 70 | 精密进近航道指示器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 |  |  |
| 71 | 跑道和滑行道灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 跑道和滑行道灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03 |  |  |
| 72 | 跑道和滑行道灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 跑道和滑行道灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04 |  |  |
| 73 | 风向标 | 1 | 全部项目 | 0437 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 |  |  |
| 74 | 风向标 | 1 | 全部项目 | 0437 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 |  |  |
| 75 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 |  |  |
| 76 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10 |  |  |
| 77 | 道路交通信号灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 |  |  |
| 78 | 消防应急灯具 | 1 | 全部项目 | 0437 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 |  |  |
| 79 | 警用强光手电 | 1 | 全部项目 | 0437 | 公安单警装备 警用强光手电 GA 883-2010 |  |  |
| 80 | 灯具性能 | 1 | 全部项目 | 0438 | 灯具性能 第1部分：一般要求 IEC 62722-1:2014 |  |  |
| 81 | LED灯具 | 1 | 全部项目 | 0438 | 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2014 |  |  |
| 82 | 嵌入式LED灯具 | 1 | 全部项目 | 0438 | 嵌入式LED灯具性能要求 GB/T 30413-2013 |  |  |
| 83 | LED 隧道灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | LED 隧道灯 LB/T 003-2009 |  |  |
| 84 | LED道路隧道照明 | 1 | 全部参数 | 0438 | LED道路隧道照明产品节能认证技术规范 CQC 3127-2013 |  |  |
| 85 | LED道路/隧道照明产品 | 1 | 全部项目 | 0438 | ELI自愿性技术规范－LED道路/隧道照明产品 ELI-T05-2012 |  |  |
| 86 | LED筒灯 | 1 | 全部参数 | 0438 | LED筒灯节能认证技术规范 CQC3128-2013 |  |  |
| 87 | 光伏电源供电的LED道路和街路照明系统 | 1 | 部分项目 | 0438 | 光伏电源供电的LED道路和街路照明系统认证技术规范 CQC 1602-2013 | 只测：4.1 |  |
| 88 | LED平板灯具 | 1 | 全部项目 | 0438 | LED平板灯具节能认证技术规范 CQC3147-2014 |  |  |
| 89 | 读写作业台灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2008 |  |  |
| 90 | 视觉作业台灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 视觉作业台灯认证技术规范 CQC 1601-2013 |  |  |
| 三、 | 现场照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 城市道路照明 | 1 | 部分项目 | 1615 | 城市道路照明设计标准 CJJ 45-2006 | 只测：路面平均亮度、路面亮度纵向均匀度、路面平均水平照度、路面水平照度均匀度、路面亮度总均匀度、阈值增量、环境比、（道路表面）照明功率密度等照明类参数 |  |
| 2 | 体育场馆照明 | 1 | 部分项目 | 1612 | 体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2007 | 只测：水平照度、垂直照度（主摄像机、辅摄像机）、照度均匀度、显色指数、相关色温、眩光指数等照明类参数 |  |
| 3 | 城市夜景照明 | 1 | 部分项目 | 1612 | 城市夜景照明设计规范 JGJ/T 163-2008 | 只测：相关色温、一般显色指数、照度（亮度）均匀度、对比度（立体感）、阈值增量、平均亮度、平均照度、半柱面照度、平均表面亮度、照明功率密度值等照明类参数 |  |
| 4 | 地下建筑照明 | 1 | 部分项目 | 1615 | 地下建筑照明设计标准 CECS 45:1992 | 只测：照度、照度均匀度、相邻平均照度之差、反射比、照度比、直接眩光质量等级、光源色表、显色指数等照明类参数 |  |
| 5 | 建筑采光 | 1 | 部分项目 | 1615 | 建筑采光设计标准 GB/T 50033-2013 | 只测：采光系数、室内天然光照度、眩光指数DGI、各表面反射比、集光器材料透射比、漫射器材料透射比、材料反射比、采光窗透光折减系数、系统效率等照明类参数 |  |
| 6 | 建筑照明 | 1 | 部分项目 | 1612 | 建筑照明设计标准 GB 50034-2013 | 只测：平均照度、照度均匀度、统一眩光值、相关色温、显色指数、照明功率密度、房间内各表面反射比、垂直照度、主摄像机方向垂直照度、垂直照度均匀度等照明类参数 |  |
| 7 | 机动车和步行交通的道路照明 | 1 | 部分项目 | 1615 | 机动车和步行交通的道路照明 CIE 115:2010 | 只测：机动车道-路面平均亮度、路面亮度纵向均匀度、路面平均水平照度、路面水平照度均匀度、路面亮度总均匀度、阈值增量、环境比、（道路表面）照明功率密度、小目标可见度。人行道-表面水平照度、垂直半柱面照度、眩光控制等照明类参数 |  |
| 8 | 高速公路照明 | 1 | 全部项目 | 1615 | 高速公路照明的国际推荐 CIE 23:1973 |  |  |
| 9 | 道路照明设备 | 1 | 眩光均匀度 | 1615 | 道路照明设备的眩光和均匀度 CIE 31:1976 |  |  |
| 10 | 网球场照明 | 1 | 全部项目 | 1615 | 网球场照明 CIE 42:1978 |  |  |
| 11 | 冰上运动照明 | 1 | 全部项目 | 1615 | 冰上运动照明 CIE 45:1979 |  |  |
| 12 | 足球照明 | 1 | 全部项目 | 1615 | 足球照明 CIE 57:1983 |  |  |
| 13 | 运动馆照明 | 1 | 全部项目 | 1615 | 运动馆照明 CIE 58:1983 |  |  |
| 14 | 游泳池照明 | 1 | 全部项目 | 1615 | 游泳池照明 CIE 62:1984 |  |  |
| 15 | 光度计规范和运动照明装置 | 1 | 全部项目 | 1615 | 光度计规范和运动照明装置的指南 CIE 67:1986 |  |  |
| 16 | 运动事件彩色电视和电影系统的照明 | 1 | 全部项目 | 1615 | 运动事件彩色电视和电影系统的照明指南 CIE 83:1989 |  |  |
| 17 | 泛光照明 | 1 | 泛光照明 | 1615 | 泛光照明指南 CIE 94:1993 |  |  |
| 18 | 室外运动和区域照明 | 1 | 眩光 | 1615 | 室外运动和区域照明的眩光评价系统 CIE 112:1994 |  |  |
| 19 | 室外工作场所照明 | 1 | 全部项目 | 1615 | 工作场所照明-第3部分：室外工作场所安全的照明要求 ISO 8995-3: 2006 |  |  |
| 20 | 应急照明 | 1 | 全部项目 | 1615 | 应急照明 CIE S 020/E:2007 |  |  |
| 21 | 教室照明 | 1 | 部分项目 | 0438 | 上海市中小学校及幼儿园教室照明设计规范 DB 31/539-2011 | 只测：平均照度、照度均匀度、统一眩光值、相关色温、显色指数、照明功率密度、灯具出光口面亮度、电子镇流器工作频率、电流峰谷值、灯具效率、灯具效能、灯具眩光等级、灯具技术要求、电子镇流器技术要求、光源技术要求等照明类参数 |  |
| 22 | 中小学校照明 | 1 | 部分项目 | 0438 | 中小学校设计规范 GB 50099-2011 | 只测：采光系数、反射比、平均照度、统一眩光值、显色指数、照明功率密度等照明类参数 |  |
| 23 | 中小学校教室照明 | 1 | 部分项目 | 0438 | 中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010 | 只测：采光系数、各表面的反射比、平均照度、照度均匀度、相关色温、显色指数、统一眩光值、照明功率密度等照明类参数 |  |
| 24 | 室内工作场所照明 | 1 | 全部项目 | 0438 | 室内工作场所的照明 GB/T 26189-2010 |  |  |
| 25 | 室内工作场所照明 | 1 | 全部项目 | 0438 | 室内工作场所的照明 CIE S 008/E:2001 |  |  |
| 26 | 室内工作场所照明 | 1 | 全部项目 | 0438 | 光和照明 工作场所照明 第1部分:室内工作场所 EN 12464-1：2011 |  |  |
| 27 | 公路隧道照明 | 1 | 部分项目 | 1615 | 公路隧道照明设计细则 JTG/T D70/2-01-2014 | 只测：入口段亮度、洞外亮度、路面平均亮度、路面亮度纵向均匀度、路面亮度总均匀度、墙面反射率、墙面平均亮度等照明类参数 |  |
| 28 | 城市照明节能 | 1 | 部分项目 | 0438 | 城市照明节能评价标准 JGJ/T 307-2013 | 只测：节电率 |  |
| 四、 | 附件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管形荧光灯座和启动器座 | 1 | 全部项目 | 0437 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB 1312-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2008,A1:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008,A1：2011 |  |  |
| 2 | 螺口灯座 | 1 | 全部项目 | 0437 | 螺口灯座 GB 17935-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 螺口灯座 IEC 60238:2004, A1:2008,A2:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 螺口灯座 EN 60238:2004,A2:2011 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0437 | 灯座的型式和尺寸 第1部分：螺口式灯座 GB/T 19148.1-2008 |  |  |
| 3 | 卡口灯座 | 1 | 全部项目 | 0437 | 卡口灯座 GB 17936-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 卡口灯座 IEC 61184:2008,A1:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 部分项目 | 0437 | 插口式灯座的型式和尺寸 QB 3588-1999 | 只测B22d |  |
| 4 | 杂类灯座 | 1 | 全部项目 | 0437 | 杂类灯座 第1部分：一般要求和试验 GB 19651.1-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 杂类灯座 第1部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2004, A1:2008,A2:2011 |  |  |
| 5 | S14灯座 | 1 | 全部项目 | 0437 | 杂类灯座 第2-1部分：S14灯座的特殊要求 GB 19651.2-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 杂类灯座 第2-1部分：S14灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994, A1:1998, A2:2004 |  |  |
| 6 | LED模块用连接件 | 1 | 全部项目 | 0437 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 GB 19651.3-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006,A1:2012 |  |  |
| 7 | 连接器件 | 1 | 全部项目 | 0437 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB 13140.1-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 IEC 60998-1:2002 |  |  |
| 8 | 带螺纹型夹紧件的连接器件 | 1 | 全部项目 | 0437 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB 13140.2-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-1:2002 |  |  |
| 9 | 带无螺纹型夹紧件的连接器件 | 1 | 全部项目 | 0437 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB 13140.3-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002 |  |  |
| 10 | 器具开关 | 1 | 全部项目 | 0437 | 器具开关第一部分: 通用要求 GB 15092.1-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 器具开关第一部分: 通用要求 IEC 61058-1:2000, A1:2001, A2:2007 |  |  |
| 五、 | 灯的控制装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯的控制装置 | 1 | 标志 | 0510 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 接线端子 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 3 | 保护接地装置 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 4 | 防止意外接触带电部件的措施 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 5 | 防潮与绝缘 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 6 | 介电强度 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 7 | 镇流器绕组的耐热试验 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 8 | 故障状态 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 9 | 结构 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 11 | 螺钉、载流部件和连接件 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 12 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 13 | 耐腐蚀 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 14 | 无负载输出电压 | 0510 |  |  |  |
| 2 | 灯的控制装置 | 1 | 标志 | 0510 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2007,A1:2010,A2:2012 |  |  |
|  |  | 2 | 接线端子 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 3 | 保护接地装置 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 4 | 防止意外接触带电部件的措施 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 5 | 防潮与绝缘 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 6 | 介电强度 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 7 | 镇流器绕组的耐热试验 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 8 | 故障状态 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 9 | 结构 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 11 | 螺钉、载流部件和连接件 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 12 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 13 | 耐腐蚀 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 14 | 无负载输出电压 | 0510 |  |  |  |
| 3 | 灯的控制装置 | 1 | 标志 | 0510 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2008,A1:2011,A2:2013 |  |  |
|  |  | 2 | 接线端子 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 3 | 保护接地装置 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 4 | 防止意外接触带电部件的措施 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 5 | 防潮与绝缘 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 6 | 介电强度 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 7 | 镇流器绕组的耐热试验 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 8 | 故障状态 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 9 | 结构 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 11 | 螺钉、载流部件和连接件 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 12 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 13 | 耐腐蚀 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 14 | 无负载输出电压 | 0510 |  |  |  |
| 4 | 灯的控制装置 | 1 | 标志 | 0510 | 灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 AS/NZS 61347.1:2002 |  |  |
|  |  | 2 | 接线端子 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 3 | 保护接地装置 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 4 | 防止意外接触带电部件的措施 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 5 | 防潮与绝缘 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 6 | 介电强度 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 7 | 镇流器绕组的耐热试验 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 8 | 故障状态 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 9 | 结构 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 11 | 螺钉、载流部件和连接件 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 12 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 13 | 耐腐蚀 | 0510 |  |  |  |
|  |  | 14 | 无负载输出电压 | 0510 |  |  |  |
| 5 | 启动装置(辉光启动器除外) | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000, A1:2005,A2:2013 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第2-1部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001,A1:2006 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 GB/T 19655-2005 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 0438 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 IEC 60927:2007 |  |  |
| 6 | 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0438 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB 19654-2005 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 IEC 61047:2004 |  |  |
| 7 | 荧光灯交流电子镇流器 | 1 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置 第2-3部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置 第2-3部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC61347-2-3:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置 第2-3部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-3:2001,A1:2004,A2:2006 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置 第2.3部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 AS/NZS 61347.2.3:2004 |  |  |
| 8 | 管形荧光灯用交流电子镇流器 | 1 | 全部项目 | 0438 | 管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB/T 15144-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 IEC 60929:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0438 | 管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 EN 60929:2011 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | 管形荧光灯用无频闪电子镇流器 性能要求 GB/T 26692-2011 |  |  |
| 9 | 普通照明用直流电子镇流器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-4:2000 |  |  |
| 10 | 管形荧光灯用直流电子镇流器 | 1 | 全部项目 | 0438 | 管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 GB/T 19656-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 IEC 60925:1989, A1:1996, A2:2001 |  |  |
| 11 | 公共交通运输工具照明用直流电子镇流器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-5:2000 |  |  |
| 12 | 航空器照明用直流电子镇流器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB19510.7-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-6:2000 |  |  |
| 13 | 应急照明用直流电子镇流器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011 |  |  |
| 14 | 荧光灯用电感镇流器 | 1 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置第9部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置第9部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000, A1:2006 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置 第2-8部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001,A1:2006 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置 第2.8部分:荧光灯用镇流器的特殊要求 AS/NZS 61347.2.8:2003 |  |  |
| 15 | 管形荧光灯镇流器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 进出口灯具检验规程 第8部分：管形荧光灯用镇流器 SN/T 1588.8-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0438 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 IEC 60921:2004, A1:2006 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | 管形荧光灯镇流器.性能要求 EN 60921:2004,A1:2006 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 0438 | 环境标志产品技术要求 管形荧光灯镇流器 HJ/T 232-2006 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 0438 | 管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值 GB 17896-2012 |  |  |
| 16 | 双端荧光灯镇流器 | 1 | 全部项目 | 0438 | ELI自愿性技术规范－双端荧光灯镇流器 ELI-T03-2007 |  |  |
| 17 | 放电灯（荧光灯除外）用镇流器 | 1 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置第2-9部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置 第2-9部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2001, A1:2003,A1:2006 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置 第2.9部分:放电灯(荧光灯除外)用镇流器的特殊要求 AS/NZS 61347.2.9:2004 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 0438 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 0438 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005, A1:2006 |  |  |
|  |  | 7 | 全部项目 | 0438 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005,A1:2006 |  |  |
| 18 | 金属卤化物灯用镇流器能效 | 1 | 全部项目 | 0438 | 金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 20053-2006 |  |  |
| 19 | 高压钠灯用镇流器能效 | 1 | 全部项目 | 0438 | 高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值 GB 19574-2004 |  |  |
| 20 | LC顶峰超前式镇流器 | 1 | 全部项目 | 0438 | 单端金属卤化物灯用LC顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2001 |  |  |
| 21 | 高压钠灯用控制器 | 1 | 全部项目 | 0438 | 高压钠灯用预置功率控制器 GB/T 23142-2008 |  |  |
| 22 | 高压钠灯用预置功率电感镇流器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 高压钠灯用预置功率电感镇流器 QB/T 2941-2008 |  |  |
| 23 | 高频冷启动管形放电灯(霓虹灯)用电子换流器和变频器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000, A1:2008 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0438 | 灯用附件 高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的性能要求 QB/T 2986-2008 |  |  |
| 24 | 霓虹灯变压器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 空载输出电压超过1000V的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB 19149-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 空载输出电压超过1000V的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991, A1:1994 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0438 | 空载输出电压超过1000V的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）性能要求 QB/T 2987-2008 |  |  |
| 25 | 与灯具联用杂类电子电路 | 1 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第12部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第12部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11: 2001 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 灯的控制装置 第2-11部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11：2002 |  |  |
| 26 | 放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器 | 1 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置 第13部分: 放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置 第13部分: 放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC61347-2-12:2005,A1:2010 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005,A1:2010 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | 灯用附件 放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器 性能要求 QB/T 2878-2007 |  |  |
| 27 | 高压钠灯交流电子镇流器 | 1 | 全部项目 | 0438 | 高压钠灯交流电子镇流器节能产品认证技术要求 CCEC/T 07.1-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T07.2-2005 |  |  |
| 28 | LED模块用直流或交流电子控制装置 | 1 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置-第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置-第2-13部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0510 | 灯的控制装置-第2-13部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2006 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | LED模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 GB/T 24825-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 0438 | LED模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 IEC 62384:2006,A1:2009 |  |  |
| 29 | LED模块用交流电子控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | LED模块用交流电子控制装置节能认证技术规范 CQC 3146-2014 |  |  |
| 30 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 | 1 | 全部项目 | 0438 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 |  |  |
| 31 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 能效 | 1 | 全部项目 | 0438 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器能效限定值及能效等级 GB 29143-2012 |  |  |
| 32 | 荧光灯用启动器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 荧光灯用辉光启动器 GB 20550-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993, A1:1995, A2:2006 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995 A1: 1995,A2:2007 |  |  |
| 33 | 变压器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第1部分：通用要求和试验 GB 19212.1-2008 |  |  |
| 34 | 助航灯隔离变压器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 助航灯光隔离变压器 MH/T 6008－1999 |  |  |
| 35 | 恒流调光器 | 1 | 全部项目 | 0437 | 恒流调光器 MH/T 6010－1999 |  |  |
| 36 | 数字可寻址照明接口 系统 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第101部分：一般要求 系统 GB/T 30104.101-2013 |  |  |
| 37 | 数字可寻址照明接口 系统 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第101部分：一般要求 系统 IEC 62386-101:2009 |  |  |
| 38 | 数字可寻址照明接口 控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第102部分：一般要求 控制装置 GB/T 30104.102-2013 |  |  |
| 39 | 数字可寻址照明接口 控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第102部分：一般要求 控制装置 IEC 62386-102:2009 |  |  |
| 40 | 数字可寻址照明接口 荧光灯控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第201部分：控制装置的特殊要求 荧光灯(设备类型0) GB/T 30104.201-2013 |  |  |
| 41 | 数字可寻址照明接口 荧光灯控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第201部分：控制装置的特殊要求 荧光灯(设备类型0) IEC 62386-201:2009 |  |  |
| 42 | 数字可寻址照明接口 自容式应急照明控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第202部分：控制装置的特殊要求 自容式应急照明 (设备类型1) GB/T 30104.202-2013 |  |  |
| 43 | 数字可寻址照明接口 自容式应急照明控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第202部分：控制装置的特殊要求 自容式应急照明 (设备类型1) IEC 62386-202:2009 |  |  |
| 44 | 数字可寻址照明接口 放电灯（荧光灯除外）控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第203部分：控制装置的特殊要求 放电灯（荧光灯除外）（设备类型2） GB/T 30104.203-2013 |  |  |
| 45 | 数字可寻址照明接口 放电灯（荧光灯除外）控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第203部分：控制装置的特殊要求 放电灯（荧光灯除外）（设备类型2） IEC 62386-203:2009 |  |  |
| 46 | 数字可寻址照明接口 低压卤钨灯控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第204部分：控制装置的特殊要求 低压卤钨灯(设备类型3) GB/T 30104.204-2013 |  |  |
| 47 | 数字可寻址照明接口 低压卤钨灯控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第204部分：控制装置的特殊要求 低压卤钨灯(设备类型3) IEC 62386-204:2009 |  |  |
| 48 | 数字可寻址照明接口 白炽灯电源电压控制器 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第205部分：控制装置的特殊要求 白炽灯电源电压控制器（设备类型4） GB/T 30104.205-2013 |  |  |
| 49 | 数字可寻址照明接口 白炽灯电源电压控制器 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第205部分：控制装置的特殊要求 白炽灯电源电压控制器（设备类型4） IEC62386-205:2009 |  |  |
| 50 | 数字可寻址照明接口 数字信号转换成直流电压控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第206部分：控制装置的特殊要求 数字信号转换成直流电压（设备类型5） GB/T 30104.206-2013 |  |  |
| 51 | 数字可寻址照明接口 数字信号转换成直流电压控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第206部分：控制装置的特殊要求 数字信号转换成直流电压（设备类型5） IEC 62386-206:2009 |  |  |
| 52 | 数字可寻址照明接口 LED模块控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第207部分：控制装置的特殊要求 LED模块（设备类型6） GB/T 30104.207-2013 |  |  |
| 53 | 数字可寻址照明接口 LED模块控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第207部分：控制装置的特殊要求 LED模块（设备类型6） IEC 62386-207:2009 |  |  |
| 54 | 数字可寻址照明接口 开关功能控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口第208部分：控制装置的特殊要求 开关功能(设备类型7) GB/T 30104.208-2013 |  |  |
| 55 | 数字可寻址照明接口 开关功能控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口第208部分：控制装置的特殊要求 开关功能(设备类型7) IEC 62386-208:2009 |  |  |
| 56 | 数字可寻址照明接口 颜色控制控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第209部分：控制装置的特殊要求 颜色控制（设备类型8） GB/T 30104.209-2013 |  |  |
| 57 | 数字可寻址照明接口 颜色控制控制装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第209部分：控制装置的特殊要求 颜色控制（设备类型8） IEC 62386-209:2009 |  |  |
| 58 | 数字可寻址照明接口 程序装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第210部分：控制装置的特殊要求 程序装置（设备类型9） GB/T 30104.210-2013 |  |  |
| 59 | 数字可寻址照明接口 程序装置 | 1 | 全部项目 | 0438 | 数字可寻址照明接口 第210部分：控制装置的特殊要求 程序装置（设备类型9） IEC 62386-210:2009 |  |  |
| 六 | 光源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通照明用自镇流灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 普通照明用自镇流灯的安全要求 IEC 60968:2012 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2013 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0437 | 普通照明用自镇流灯 安全要求 SANS 60968:2006 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:1988, A1:1991, A2:2000 |  |  |
|  |  | 7 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用自镇流灯-性能要求 EN 60969:1993,A1:1993, A2:2000 |  |  |
|  |  | 8 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 SANS 60969:2010 |  |  |
| 2 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级 GB 19044-2013 |  |  |
| 3 | 照明光源 | 1 | 全部项目 | 0438 | 环境标志产品技术要求 照明光源 HJ 2518-2012 |  |  |
| 4 | 自镇流荧光灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | ELI自愿性技术规范－自镇流荧光灯 ELI-T01-2011 |  |  |
| 5 | 自镇流紧凑型荧光灯 | 1 | 部分项目 | 0438 | 电灯－自镇流紧凑型荧光灯 性能要求 ANSI C78.5-2003 | 不测电磁干扰 |  |
| 6 | 单端荧光灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 单端荧光灯的安全要求 IEC 61199:2011，A1:2012，A2:2014 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 单端荧光灯-安全要求 EN 61199:2011 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | 单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 0438 | 单端荧光灯 性能要求 IEC 60901:1996, A1:1997, A2:2000, A3:2004, A4:2007,A5:2011,A6:2014 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 0438 | 单端荧光灯 性能要求 EN 60901:1996, A1:1997,A2:2001,A3:2004,A4 :2008,A5:2012 |  |  |
|  |  | 7 | 全部项目 | 0438 | 单端荧光灯能效限定值及节能评价值 GB 19415-2013 |  |  |
| 7 | 双端荧光灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 双端荧光灯安全要求 IEC 61195:1999,A1:2012,A2:2014 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0438 | 双端荧光灯 安全要求 EN 61195:1999,A1:2013 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0437 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 0438 | 双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 0438 | 双端荧光灯性能要求 IEC 60081:1997, A1:2000,A2:2003, A3:2005，A4:2010,A5:2013 |  |  |
|  |  | 7 | 全部项目 | 0438 | 双端荧光灯 性能要求 EN 60081:1998, A1:2003,A2:2003,A3:2005,A4:2010 |  |  |
|  |  | 8 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级 GB 19043-2013 |  |  |
|  |  | 9 | 全部项目 | 0438 | ELI自愿性技术规范－双端荧光灯 ELI-T02-2006 |  |  |
|  |  | 10 | 全部项目 | 0438 | 双端荧光灯含汞量认证技术规范 CQC 3145-2013 |  |  |
| 8 | 植物生长用荧光灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 植物生长用荧光灯 QB/T 2944-2008 |  |  |
| 9 | 紧凑型荧光灯 | 1 | 部分项目 | 0437 | 非定向家用灯的生态设计要求 EUP指令244-2009 | 只测：开关循环次数、紫外辐射 |  |
| 10 | 荧光灯管（不含集成式镇流器）、高压气体放电灯、以及运用这些灯（光源）的镇流器和灯具 | 1 | 全部项目 | 0438 | 关于荧光灯管（不含集成式镇流器）、高压气体放电灯、以及运用这些灯（光源）的镇流器和灯具的生态设计要求 EUP指令245-2009 |  |  |
| 11 | 钨丝灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 IEC 60432-1:1999, A1:2005,A2:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0438 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T 10681-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯-性能要求 IEC 60064:1993, A1:2000, A2:2002, A3:2005, A4:2007, A5:2009 |  |  |
| 12 | 家庭和类似场合普通照明用白炽灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 进出口灯具检验规程 第6部分：家庭和类似场合普通照明用白炽灯 SN/T 1588.6-2007 |  |  |
| 13 | 卤钨灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 IEC 60432-2:1999, A1:2005,A2:2012 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0438 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 GB/T 14094-2005 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 IEC 60357:2002, A1:2006, A2:2008,A3:2011 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用卤钨灯能效限定值及节能评价值 GB 31276-2014 |  |  |
| 14 | 飞机用钨丝灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 飞机用钨丝灯 GB/T 21095-2007 |  |  |
| 15 | 局部照明灯泡 | 1 | 全部项目 | 0438 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 |  |  |
| 16 | 装饰灯泡 | 1 | 全部项目 | 0438 | 装饰灯泡 QB/T 2055-2005 |  |  |
| 17 | 船用钨丝灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 船用钨丝灯 QB/T 2056-2008 |  |  |
| 18 | 红外线灯泡 | 1 | 部分项目 | 0438 | 红外线灯泡 QB/T 2057-2006 | 不测全辐射通量、辐照半宽度 |  |
| 19 | 铁路信号灯泡 | 1 | 全部项目 | 0438 | 铁路信号灯泡 GB/T 14046-2009 |  |  |
| 20 | 聚光灯及反射型聚光、摄影灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 聚光灯泡及反射型聚光、摄影灯泡 QB/T 2061-2008 |  |  |
| 21 | 放电灯（安全） | 1 | 全部项目 | 0437 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 GB 19652-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 IEC 62035:2014 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 放电灯（荧光灯除外）-安全要求 EN 62035:2000,A1:2003 |  |  |
| 22 | 高压钠灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 高压钠灯 GB/T 13259-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 高压钠灯 IEC 60662:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0438 | 高压钠灯 EN 60662:2012 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | 高压钠灯 ANSI_ANSLG C78.42-2009 |  |  |
| 23 | 高压钠灯能效 | 1 | 全部项目 | 0438 | 高压钠灯能效限定值及能效等级 GB 19573-2004 |  |  |
| 24 | 金卤灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 金属卤化物灯（钠铊铟系列） 性能要求 GB/T 24333-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 金属卤化物灯（稀土系列） 性能要求 GB/T 24457-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0438 | 陶瓷金属卤化物灯 性能要求 GB/T 24458-2009 |  |  |
| 25 | 金属卤化物灯能效 | 1 | 全部项目 | 0438 | 金属卤化物灯能效限定值及能效等级 GB 20054-2006 |  |  |
| 26 | 单端金卤灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 金属卤化物灯（钪钠系列） GB/T 18661-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 金属卤化物灯 性能要求 IEC 61167:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0438 | 金属卤化物灯 性能要求 EN 61167:2011 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | 单端金属卤化物灯 ANSI_ANSLG C 78.43-2013 |  |  |
| 27 | 双端金卤灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 70W M85 双端金卤灯 ANSI C78.1381-1998 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 双端金卤灯 ANSI_ ANSLG C 78.44:2008 |  |  |
| 28 | 镝灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 镝灯 QB/T 2516-2001 |  |  |
| 29 | 汞灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 高压汞灯 性能要求 IEC 60188: 2001 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0438 | 高压汞灯 性能要求 EN 60188:2001 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | 自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008 |  |  |
| 30 | 无极荧光灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 安全要求 GB 21554-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 无极荧光灯 安全要求 GB 30422-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 荧光感应灯-安全规范 IEC 62532-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0437 | 单端无极荧光灯 QB/T 2938-2008 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 0438 | 单端无极荧光灯能效限定值及能效等级 GB 29142-2012 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007 |  |  |
|  |  | 7 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用自镇流无极荧光灯能效限定值及能效等级 GB 29144-2012 |  |  |
| 31 | LED模块 | 1 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用LED模块 安全要求 GB 24819-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用LED模块 安全要求 IEC 62031:2008, A1:2012,A2:2014 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用LED模块 性能要求 GB/T 24823-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用LED模块 性能要求 IEC 62717:2014 |  |  |
| 32 | 自镇流LED灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 GB 24906-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0437 | 普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 IEC 62560:2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0437 | 普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 EN 62560:2012 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用自镇流LED灯 性能要求 GB/T 24908-2014 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 0438 | 大于50V的普通照明用自镇流LED灯－性能要求 IEC 62612:2013 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 0438 | ELI自愿性技术规范－普通照明用自镇流LED灯 ELI-T04-2011 |  |  |
| 33 | 反射型自镇流LED灯 性能 | 1 | 全部项目 | 0438 | 反射型自镇流LED灯 性能要求 GB/T 29296-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 反射型自镇流LED灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 |  |  |
| 34 | 非定向自镇流LED灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用非定向自镇流LED灯节能认证技术规范 CQC 3130-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级 GB 30255-2013 |  |  |
| 35 | LED筒灯 性能 | 1 | 全部项目 | 0438 | LED筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 |  |  |
| 36 | 双端LED灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 双端LED灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC1106-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 双端LED灯（替换直管型荧光灯用）节能认证技术规范 CQC3148-2014 |  |  |
| 37 | 装饰照明用LED灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 装饰照明用LED灯 GB/T 24909-2010 |  |  |
| 38 | 有机发光二极管（OLED）平板 | 1 | 全部项目 | 0437 | 50伏以下普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 安全要求 IEC 62868: 2014 |  |  |
| 39 | 杂类灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 杂类灯 GB/T 21092-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0438 | 杂类灯 IEC61549:2003,A1:2005,A2:2010,A3:2012 |  |  |
| 40 | 灯光信号 | 1 | 全部项目 | 0438 | 灯光信号颜色 GB/T 8417-2003 |  |  |
| 41 | 航标灯光信号 | 1 | 全部项目 | 0438 | 航标灯光信号颜色 GB 12708-1991 |  |  |
| 42 | 自镇流冷阴极荧光灯 | 1 | 全部项目 | 0438 | 自镇流冷阴极荧光灯 性能要求 GB/T 22706-2008 |  |  |
| 43 | 霓虹灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 霓虹灯管的一般要求和安全要求 GB 19261-2009 |  |  |
| 44 | 紫外线灯 | 1 | 全部项目 | 0437 | 紫外线杀菌灯 GB 19258-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 部分项目 | 0438 | 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 YY/T 0160-1994 | 不测：臭氧浓度 |  |
| 45 | 灯和灯系统的光生物 | 1 | 全部项目 | 1615 | 灯和灯系统的光生物安全性 GB 20145-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 1615 | 灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 1615 | 灯和灯系统的光生物安全性 EN 62471:2008 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 1615 | 灯和灯系统的光生物安全性 CIE S 009/E:2002 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 0437 | 灯和灯系统的光生物安全 第2部分：非激光光辐射安全相关的制造要求指南 GB/T 30117.2-2013 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 0437 | 灯和灯系统的光生物安全性-第2部分：非激光光学辐射安全性的制造要求指南 IEC/ TR 62471-2：2009 |  |  |
| 46 | 光源和灯具的蓝光 | 1 | 全部项目 | 0437 | 应用IEC 62471评估光源和灯具的蓝光危害 IEC/TR 62778:2012 |  |  |
| 47 | 自镇流灯和灯适配器 | 1 | 部分项目 | 0437 | 自镇流灯和灯适配器 UL 1993-2009 | 只测：标记 |  |
| 48 | 灯（灯泡）产品 | 1 | 全部项目 | 0437 | 能源之星项目要求 灯（灯泡）产品规范 资格认证1.1版 |  |  |
| 49 | 固态照明产品 | 1 | 色度指标 | 0437 | 固态照明产品的色度指标 ANSI_ANSLG C78.377-2011 |  |  |
| 七、 | 电磁兼容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气照明和类似设备 | 1 | 插入损耗 | 1204 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB 17743-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 骚扰电压 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 3 | 辐射电磁骚扰 | 1204 |  |  |  |
| 2 | 电气照明和类似设备 | 1 | 插入损耗 | 1204 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 IEC CISPR 15:2013 |  |  |
|  |  | 2 | 骚扰电压 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 3 | 辐射电磁骚扰 | 1204 |  |  |  |
| 3 | 电气照明和类似设备 | 1 | 插入损耗 | 1204 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 AS/NZS CISPR15:2011 |  |  |
|  |  | 2 | 骚扰电压 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 3 | 辐射电磁骚扰 | 1204 |  |  |  |
| 4 | 电气照明和类似设备 | 1 | 插入损耗 | 1204 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 EN 55015:2013 |  |  |
|  |  | 2 | 骚扰电压 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 3 | 辐射电磁骚扰 | 1204 |  |  |  |
| 5 | 电气照明和类似设备 | 1 | 插入损耗 | 1204 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 SANS 215:2009 |  |  |
|  |  | 2 | 骚扰电压 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 3 | 辐射电磁骚扰 | 1204 |  |  |  |
| 6 | 电气和电子设备 | 1 | 谐波电流 | 1204 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 谐波电流 | 1204 | 电磁兼容（EMC)－第3-2部分： 限值－谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) IEC 61000-3-2:2005, A1:2008, A2:2009 |  |  |
|  |  | 3 | 谐波电流 | 1204 | 电磁兼容（EMC)－第3-2部分： 限值－谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) EN 61000-3-2:2006,A2:2009 |  |  |
|  |  | 4 | 谐波电流 | 1204 | 电磁兼容 第3.2部分：限值－谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) AS/NZS 61000.3.2:2007,A1:2009 |  |  |
| 7 | 电气和电子设备 | 1 | 相对电压变化 | 1204 | 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB 17625.2-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 短期闪烁值 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 3 | 长期闪烁值 | 1204 |  |  |  |
| 8 | 电气和电子设备 | 1 | 相对电压变化 | 1204 | 电磁兼容（EMC）- 第3-3部分： 限值－对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3: 2013 |  |  |
|  |  | 2 | 短期闪烁值 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 3 | 长期闪烁值 | 1204 |  |  |  |
| 9 | 电气和电子设备 | 1 | 相对电压变化 | 1204 | 电磁兼容（EMC）- 第3-3部分： 限值－对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 EN 61000-3-3: 2013 |  |  |
|  |  | 2 | 短期闪烁值 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 3 | 长期闪烁值 | 1204 |  |  |  |
| 10 | 电气和电子设备 | 1 | 静电放电 | 1204 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 静电放电 | 1204 | 电磁兼容（EMC）－第4－2部分：试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC 61000-4-2:2008 |  |  |
|  |  | 3 | 静电放电 | 1204 | 电磁兼容（EMC）－第4－2部分：试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 EN 61000-4-2:2009 |  |  |
| 11 | 电气和电子设备 | 1 | 快速瞬变 | 1204 | 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 快速瞬变 | 1204 | 电磁兼容（EMC）－第4－4部分：试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC 61000-4-4:2012 |  |  |
|  |  | 3 | 快速瞬变 | 1204 | 电磁兼容（EMC）－第4-4部分：试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 EN 61000-4-4:2004, A1:2010 |  |  |
| 12 | 电气和电子设备 | 1 | 浪涌 | 1204 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 浪涌 | 1204 | 电磁兼容（EMC）-第4-5部分：试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 IEC 61000-4-5:2005 |  |  |
|  |  | 3 | 浪涌 | 1204 | 电磁兼容（EMC）-第4-5部分：试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 EN 61000-4-5:2006 |  |  |
| 13 | 电气和电子设备 | 1 | 射频场感应的传导骚扰 | 1204 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 射频场感应的传导骚扰 | 1204 | 电磁兼容（EMC）-第4-6部分：试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC 61000-4-6:2013 |  |  |
|  |  | 3 | 射频场感应的传导骚扰 | 1204 | 电磁兼容（EMC）-第4-6部分：试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 EN 61000-4-6:2009 |  |  |
| 14 | 电气和电子设备 | 1 | 工频磁场 | 1204 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 工频磁场 | 1204 | 电磁兼容（EMC）-第4-8部分：试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 IEC 61000-4-8:2009 |  |  |
|  |  | 3 | 工频磁场 | 1204 | 电磁兼容（EMC）-第4-8部分：试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 EN 61000-4-8：2010 |  |  |
| 15 | 电气和电子设备 | 1 | 电压暂降和短时中断 | 1204 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 电压变化 | 1204 |  |  |  |
| 16 | 电气和电子设备 | 1 | 电压暂降和短时中断 | 1204 | 电磁兼容（EMC）-第4-11部分：试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 IEC 61000-4-11:2004 |  |  |
|  |  | 2 | 电压变化 | 1204 |  |  |  |
| 17 | 电气和电子设备 | 1 | 电压暂降和短时中断 | 1204 | 电磁兼容（EMC）-第4-11部分：试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 EN 61000-4-11:2004 |  |  |
|  |  | 2 | 电压变化 | 1204 |  |  |  |
| 18 | 一般照明用设备 | 1 | 静电放电 | 1204 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 GB/T 18595-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 射频电磁场 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 3 | 工频磁场 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 4 | 快速瞬变 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 5 | 注入电流 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 6 | 浪涌 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 7 | 电压暂降及短时中断 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 8 | 电压波动 | 1204 |  |  |  |
| 19 | 一般照明用设备 | 1 | 静电放电 | 1204 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 IEC 61547:2009 |  |  |
|  |  | 2 | 射频电磁场 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 3 | 工频磁场 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 4 | 快速瞬变 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 5 | 注入电流 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 6 | 浪涌 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 7 | 电压暂降及短时中断 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 8 | 电压波动 | 1204 |  |  |  |
| 20 | 一般照明用设备 | 1 | 静电放电 | 1204 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 EN 61547：2009 |  |  |
|  |  | 2 | 射频电磁场 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 3 | 工频磁场 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 4 | 快速瞬变 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 5 | 注入电流 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 6 | 浪涌 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 7 | 电压暂降及短时中断 | 1204 |  |  |  |
|  |  | 8 | 电压波动 | 1204 |  |  |  |
| 21 | 单端和双端荧光灯用电子控制装置 | 1 | 骚扰电压 | 1204 | 电磁发射的试验方法 第1部分：单端和双端荧光灯用电子控制装置 GB/T 22148.1-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 辐射电磁骚扰 | 1204 |  |  |  |
| 22 | 单端和双端荧光灯用电子控制装置 | 1 | 骚扰电压 | 1204 | 电磁发射的试验方法 第1部分：单端和双端荧光灯用电子控制装置 CISPR/TR 30-1:2012 |  |  |
|  |  | 2 | 辐射电磁骚扰 | 1204 |  |  |  |
| 23 | 放电灯(荧光灯除外)用电子控制装置 | 1 | 骚扰电压 | 1204 | 电磁发射的试验方法 第2部分：放电灯(荧光灯除外)用电子控制装置 GB/T 22148.2-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 辐射电磁骚扰 | 1204 |  |  |  |
| 24 | 放电灯(荧光灯除外)用电子控制装置 | 1 | 骚扰电压 | 1204 | 电磁发射的试验方法 第2部分：放电灯(荧光灯除外)用电子控制装置 CISPR TR 30-2:2012 |  |  |
|  |  | 2 | 辐射电磁骚扰 | 1204 |  |  |  |
| 25 | 照明设备 | 1 | 感应电流密度 | 1204 | 照明设备对于人体电磁辐射的评价 GB/T 31275-2014 |  |  |
|  |  | 2 | 感应电流密度 | 1204 | 照明设备对于人体电磁辐射的评价 IEC 62493:2009 |  |  |
|  |  | 3 | 感应电流密度 | 1204 | 照明设备对于人体电磁辐射的评价 EN 62493:2010 |  |  |
| 26 | 照明设备 | 1 | 谐波电流 | 1204 | 谐波发射限值-照明设备的相关电能质量要求 ANSI C82.77-2002 |  |  |
|  |  | 2 | 功率因数 | 0437 |  |  |  |
|  |  | 3 | 总谐波失真 | 1204 |  |  |  |
| 27 | 照明设备 | 1 | 振铃波 | 1204 | 低压(1000 V及以下)交流电路中电涌特性的IEEE推荐实施规程 IEEE Std C62.41.2-2002 |  |  |

以下空白